海南省铁路军供站灾后修复工程

招标工程量清单编制说明

一、项目概况

（一）项目名称：海南省铁路军供站灾后修复工程

（二）建设地点：海南省军供站铁路站区

（三）建设单位：海南省军供站

（四）项目建设规模及主要内容：本次需要改造海南省铁路军供站厨房屋面面积343.5平方及改造海南省铁路军供站锅炉房屋面面积27.84平方，总共改造屋面面积371.34平方。拆除工序：拆除混凝土块料隔热层、拆除原屋面找平层及防水层清理干净、垃圾从上往下吊运、垃圾外运、金属门窗拆除、平面块料拆除、原墙面抹灰层拆除。恢复：1、铺设40厚挤塑聚苯板，2、水泥砂浆找平，3、刷2mm厚聚氨酯涂膜防水，4、铺SBS改性沥青防水卷材，5、做闭水试验，6、铺设钢筋网片Φ4双向@150、浇注 40mm 厚 细石混凝土刚性防水层、设分割缝；块料楼地面、墙面抹灰、墙面喷刷涂料、排水沟面拆除恢复铸铁盖板、挖树蔸恢复地面硬化。

二、招标范围

（（一）编制范围：包含施工图设计范围内的建设内容等的招标控制价编制。

（二）不含工程建设其他费、预备费等费用的编制。

三、编制依据

（一）根据委托方提供的《海南省铁路军供站灾后重建工程》海南省铁路军供站灾后重建工程预算审批的文件及现场；相关技术标准、规范、图集；相关批复文件。

（二）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），以下简称“13计价规范”。

（三）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），以下简称“13计量规范”。

（四）海南省住房和城乡建设厅颁发的《2017海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2017《海南省安装工程综合定额》等。

（五）《关于建筑业营业税改征增值税调整海南省建设工程计价依据的实施意见》（琼建定〔2016〕112号）、《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》（琼建规〔2024〕3号）、《关于调整建设工程定额人工单价的通知》（琼建规〔2022〕3号）、《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号）、《关于调整社会保障费的通知》（琼建定〔2019〕128号）、《关于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作的通知》（琼建质〔2019〕38号）等。

（六）海南省建设工程造价管理协会发布的《海南工程造价信息》（2024年第8月）提供海口地区信息价以及市场设备材料价格信息综合执行，信息价不足部分参照厂商报价及市场材料价格信息综合取定。

四、编制办法

（一）本项目招标工程量清单以单位工程为单位编制。各单位工程的工程量清单由分部分项工程及单价措施项目清单、总价措施项目清单、其他项目清单、规费及税金项目清单组成。各单项工程招标工程量清单，由组成该单项工程的各单位工程招标工程量清单汇总而成；建设项目招标工程量清单，由组成该建设项目的各单项工程招标工程量清单汇总而成。

（二）分部分项工程及单价措施项目清单，依据“13计量规范”的有关规定、工程量计算规则，以及施工图设计、现行海南省计价定额及计价办法、常规施工方案等进行清单列项、项目特征描述、清单工程量计算。

（三）总价措施项目清单，按拟建工程实际情况，现行海南省计价定额、计价办法、安全文明施工措施相关规定等进行清单列项。

（四）其他项目费清单，根据拟建工程特点、实际情况、有关计价规定、信息价或市场价，以及委托单位的其他需求等设置暂列金额、材料（工程设备）暂估价、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费清单项。

（五）规费项目清单，根据现行海南省计价定额、计价办法的相关规定进行清单列项；税金项目清单，根据现行海南省计价定额、计价办法、增值税率的相关规定进行清单列项。

五、投标报价说明

（一）通用说明

1.单位工程投标报价由分部分项工程及单价措施项目费、总价措施项目费、其他项目费、规费及税金组成。单项工程投标报价，由组成该单项工程的各单位工程工程量清单投标报价汇总而成，建设项目投标报价由各单项工程工程量清单投标报价汇总而成。

2.投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标工程量清单、施工图设计文件、相关技术标准及规范、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案等自主报价。分部分项工程及单价措施项目清单一经报价，除了合同专用条款另有约定以及出现政策性调整因素，投标人所报综合单价将不再调整。

3.工程量清单中的每一清单项须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

4.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价，均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，不能得到结算与支付。

6.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目单价或总额价之中。

7.承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

8.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（二）相关说明

1.所有工程量清单项目计量除招标文件及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的相应项目和《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）附录工程量计量规则进行计量。

2.各工程项目中已包括的所有材料及工作损耗均不单独计量。

3.工程量清单中以“项”计的措施费施工期间除合同另有约定外，结算时不予调整。

（三）不可竞争性费用说明

1.安全防护、文明施工措施费，投标人投标报价时应根据《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》（琼建规〔2024〕3号）以及现行定额计价规定计费，且不得做为竞争性费用报价。

2.社会保障费不计取。

3.税金，投标人投标报价时应根据《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》( 琼建定〔2019〕100号)规定计费，增值税税率为9%。税费不得做为竞争性费用报价。

（四）其他项目费说明

1.暂列金额：暂列总金额为0元。

2.专业工程暂估价：专业工程暂估价为0元。

（七）社会保障费不计取。

（八）税金，按《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号）的规定计算，增值税税率为9%。

（五）其余详见招标文件。